福州三坊七巷更换景区部分广播设备报价单

| 设备名称 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| CD播放器 | ITC | 1台 | 1.标准机箱尺寸设计，1U高度铝合金面板； 2.微电脑控制，轻触式按键操作； 3.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 4.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 5.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 6.可播放：CD/MP3碟片； 7.设有地址拨码开关，设置本机地址；满足多台设备一起使用时地址确认； 8.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 9.有通讯控制遥控接口（RJ45），能受控于控制主机实现多种自动播放模式，如：播放单曲、播放全部、循环单曲、循环全部、停止播放等； 10.内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 11.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； |
| 定时播放编程主机 | ITC | 1台 | 技术参数： 1.电源：～200V / 50Hz 2.功耗：30W 3.音频输入：LINE 10KΩ 775mV 不平衡 4.音频输出：1KΩ 0～1.5V 不平衡 5.频响：20~50KHz 6.信噪比：90dB 7.失真度：0.1% 8.报警输入电平：0V 9.报警输出电平：0V 10.电源控制输出电平：0V 11.监听喇叭功率：0.5W 12.通信接口：RJ45 13.通信协议：RS-422、RS-485 14.通信速度：4800bps 15.MP3存储介质：SD卡17. 内置监听，可对各种输入信号进行选择监听。 |
| 纯后级功放 | ITC | 1台 | 1.额定输出功率：4×240W 2.扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 3.输入灵敏度 & 输入阻抗：775mV/10KΩ,不平衡TRS输入端子 4.过载源电动势：＞15dB 5.频率响应：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB) 6.信噪比：＞90dB 7.总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 8.通道串音衰减：＜50dB 9.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 10.保护：过热, 过载&短路 11.电源：～220V/50Hz 12.电源功耗：1500W |
| 总费用合计（含税） | （元） |  |  |

报价单位（盖章）

年   月   日