郭柏荫故居监控设备报价单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络摄像头 | 个 | 8 | H265最高分辨率可达1920×1080@ 25 fps 红外夜视,照射距离最远可达30米 GB28181接入 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持3D数字降噪,支持120dB超宽动态 - 支持三码流,支持手机监控 - 支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 - 功能齐全：心跳，镜像等 - 支持多种智能报警 |  |  |
| 2 | 高清网络半球摄像头 | 个 | 30 | H265最高分辨率可达1920×1080@ 25 fps 红外夜视,照射距离最远可达30米 GB28181接入 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持3D数字降噪,支持120dB超宽动态 支持三码流,支持手机监控 支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 功能齐全：心跳，镜像等 支持多种智能报警。 |  |  |
| 3 | 4TB监控硬盘 | 个 | 4 | 接口类型SATA 6GB/S 转速5900RPM 缓存64M |  |  |
| 4 | 监控电源线 | 米 | 600 | 国标无氧铜2*1.5平方毫米 |  |  |
| 5 | 网络线 | 米 | 800 | 国标八芯无氧铜超五类线材 标称直径0.5MM(+/-0.005) |  |  |
| 6 | 21.5英寸液晶电脑显示屏 | 台 | 1 | 接口类型: HDMI VGA 分辨率: 2560*1440（2K） 垂直可视角度: 178° 刷新率: 60Hz |  |  |
| 7 | 网络硬盘录像机 | 台 | 2 | 支持一键配置上网； ·可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商网络摄像机； ·最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； ·支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； ·支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264或MPEG4网络设备混合接入； ·支持HDMI与VGA同源输出， HDMI接口支持4K超高清显示输出，VGA接口支持高清1080p显示输出； ·便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能； ·支持录像文件按时间打包； ·支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； ·支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； ·支持最大8路/16路/16/32路同步回放和多路同步倒放； ·支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； ·支持8个SATA接口； ·支持GB28181协议接入平台； ·支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能。 |  |  |
| 8 | 千兆网络监控交换机 | 台 | 5 | 传输速率 10/100/1000Mbps 标配背板带宽 ≥250Gbps 包转发率 ≥120Mpps 传输模式 全双工/半双工自适应 支持VLAN 支持组播管理 网络web管理，console管理 支持安全管理 支持路由协议IPv4/IPv6 静态路由，RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3 支持QOS |  |  |
| 9 | KBG电管以及辅材、人工、调试（含一年质保期） |  |  |  |  |  |
| 10 | 含税总价 |  |  |  |  |  |