发电机组维修维护保清单

| 配件名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油滤清器 | / | 4个 |  |  |
| 机油滤清器 | / | 2个 |  |  |
| 机油滤清器 | / | 1个 |  |  |
| 增压器滤清器 | JX0710C1 | 1个 |  |  |
| 空气滤清器 |  | 1个 |  |  |
| 空气滤清器 | KY2337A | 1个 |  |  |
| 水箱防锈剂 | DCA40L | 4桶 |  |  |
| 润滑油 | Cf15w/40 | 4桶 |  |  |
| 启动电池 | 100AH免维护 | 2个 |  |  |
| 启动电池 | 120AH免维护 | 2个 |  |  |
| 冷却水箱清洗 | / | 2台 |  |  |
| 发电机检测 | / | 2台 |  |  |
| 控制屏 | DAC7501 | 1台 |  |  |
| 控制屏 |  | 1台 |  |  |
| 市电浮充器 | 24V | 2台 |  |  |
| 高压油泵调校 | / | 2台 |  |  |
| 保养人工费 | / | 2台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |
| 税率：13% |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |