## Sheet1
消防器材报价表
报价单位（公章）： |  |  |  | 日期： 年 月 日
序号 | 名 称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 手提式干粉灭火器 | 1公斤ABC型 | 具 | 1 |  | 购买
2 |  | 2公斤ABC型 | 具 | 1
3 |  | 3公斤ABC型 | 具 | 1
4 |  | 4公斤ABC型 | 具 | 1
5 |  | 1公斤ABC型 | 具 | 1 |  | 换充
6 |  | 2公斤ABC型 | 具 | 1
7 |  | 3公斤ABC型 | 具 | 1
8 |  | 4公斤ABC型 | 具 | 1
9 | 推车式干粉灭火器 | 35公斤ABC型 | 具 | 1 |  | 购买
10 |  | 35公斤ABC型 | 具 | 1 |  | 换充
11 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2公斤 | 具 | 1 |  | 新购
12 |  | 2公斤 | 具 | 1 |  | 换充
13 | 推车式二氧化碳灭火器 | 24公斤 | 具 | 1 |  | 新购
14 |  | 24公斤 | 具 | 1 |  | 换充
15 | 手提式泡沫灭火器 | 6L | 具 | 1 |  | 新购
16 |  | 6L | 具 | 1 |  | 换充
17 | 推车式泡沫灭火器 | 45L | 具 | 1 |  | 新购
18 |  | 45L | 具 | 1 |  | 换充
19 | 灭火器箱 | 4公斤*2 | 个 | 1
20 | 手提式干粉灭火器喷管 |  | 条 | 1
21 | 推车式干粉灭火器喷管 |  | 条 | 1
22 | 手提式二氧化碳灭火器喷筒 |  | 条 | 1
23 | 推车式二氧化碳灭火器喷管 |  | 条 | 1
24 | 手提式泡沫灭火器喷管 |  | 条 | 1
25 | 推车式泡沫灭火器喷管 |  | 条 | 1
26 | 消火栓箱面板 | 58cm*88cm | 面 | 1
27 |  | 53cm*68cm | 面 | 1
28 | 消火栓箱 | 1200*700*240 | 个 | 1 |  | 含面板
29 |  | 800*600*240 | 个 | 1 |  | 含面板
30 | 消火栓门扣 | 国标 | 个 | 1
31 | 消防水枪 | DN65（直流） | 把 | 1
32 |  | DN65（开花） | 把 | 1
33 | 多功能消防水枪 | DN65 | 把 | 1
34 | 移动式消防水炮 | DN65 | 台 | 1
35 | 有衬里消防水带 | 品牌：沱雨，8-65-20-涤纶纱/丙纶长丝 | 条 | 1
36 | 不锈钢钢丝管箍 | 国标 | 副 | 1 |  | 消防水带用
37 | 软管卷盘 | 国标 | 套 | 1
38 | 软管卷盘铜枪头 | 国标 | 个 | 1
39 | 97式战斗服 | 国标 | 套 | 1 |  | 含头盔、手套、靴、腰带
40 | 02式灭火防护服 | 国标 | 套 | 1 |  | 含头盔、手套、靴、腰带
41 | 正压式空气呼吸器 | 国标 | 套 | 1 |  | 单气瓶
42 | 过滤式消防逃生面具 | 国标 | 个 | 1
43 | 头灯 | 国标 | 个 | 1
44 | 腰斧 | 国标 | 把 | 1
45 | 救生绳 | 国标 | 条 | 1
46 | 大锤 | 国标 | 把 | 1
47 | 消防破拆斧 | 国标 | 把 | 1
48 | 撬棍 | 国标 | 根 | 1
49 | 地下消火栓扳手 | 国标 | 套 | 1
50 | 地上消火栓扳手 | 国标 | 把 | 1
51 | 井盖拉钩 | 国标 | 把 | 1
52 | 灭火毯 | 石棉，1.5米*1.5米 | 块 | 1
53 |  | 玻璃纤维，1.5米*1.5米 | 块 | 1
54 | 指挥棒 |  | 把 | 1
55 | 折叠式担架 | 国标 | 台 | 1
56 | 消防桶 |  | 只 | 1
57 | 消防铁锹 |  | 把 | 1
58 | 消防钩 |  | 把 | 1
59 | 断线钳 | 30 "*750mm | 把 | 1
60 | 单面疏散指示灯 （长33*宽13.5） | 向左/右/双向，国标 | 面 | 1
61 | 双面疏散指示灯 （长33*宽13.5） | 向左/右/双向，国标 | 面 | 1
62 | 嵌入式疏散指示灯 | 向左/右/双向，国标 | 面 | 1
63 | 应急照明灯 | 国标 | 台 | 1
64 | 消控主机打印机 | 海湾，国标 | 台 | 1
65 |  | 松江，国标 | 台 | 1
66 | 打印纸 | 国标 | 卷 | 1
67 | 感烟探测器 | 国标 | 个 | 1
68 | 感温探测器 | 国标 | 个 | 1
69 | 手动报警按钮 | 国标 | 个 | 1
70 | 声光报警器 | 国标 | 个 | 1
71 | 输入/输出模块 | 国标 | 个 | 1
72 | 室内消火栓 | DN65 | 台 | 1
73 | 室外消火栓 | DN65 | 台 | 1
74 | 地下消火栓 | 国标 | 台 | 1
75 | 地上消火栓 | 国标 | 台 | 1
76 | 水泵接合器 | 国标 | 台 | 1
77 | 喷淋头 | 国标 | 个 | 1
78 | 消控主机蓄电池 | 国标 | 组 | 1
79 | 消防机动手抬泵 | 东进柴油机，13匹 | 台 | 1
80 |  | 东进汽油机，11匹 | 台 | 1
81 | 防汛专用沙袋 | 30cm*70cm | 只 | 1
82 | 船用救生圈 | 国标 | 个 | 1
83 | 铁栅栏 | 5m*1.2m | 个 | 1
合计