## 三兄弟
三坊七巷空调维保价格表
空调维修项目 | 1P～1.5P | 2P | 3P | 5P | 10P | 20P
定频空调基本维修费 | 110 | 160 | 280 | 380 | 700 | 1500
变频空调基本维修费 | 230 | 300 | 370 | 480 | 1000 | 2000
更换风向叶片 | 90 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180
更换导风电机 | 80 | 90 | 121 | 160 | 180 | 300
更换室内风扇电机 | 360 | 450 | 560 | 680 | 800 | 900
更换室外风扇电机 | 460 | 520 | 580 | 650 | 1000 | 1800
更换室外风扇叶片 | 130 | 160 | 170 | 190 | 300 | 400
更换室内机电脑板 | 260 | 350 | 420 | 560 | 660 | 750
更换压缩机电容 | 110 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190
清洗系统管路 | 290 | 330 | 390 | 490 | 600 | 650
更换交流接触器 | 120 | 130 | 190 | 240 | 280 | 360
更换四通阀 | 180 | 220 | 280 | 390 | 500 | 600
内外机连接铜管（米） | 100 | 130 | 160 | 180 | 280 | 380
更换遥控器接收器 | 100 | 100 | 130 | 150 | 150 | 160
更换温度传感器 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60
更换室内排水管 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
修漏水（次） | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 220
加氨（R22） | 120 | 160 | 380 | 460 | 1000 | 2000
加氨（R410/R32） | 300 | 360 | 500 | 700 | 1500 | 2600
更换室内机风扇电容 | 60 | 60 | 80 | 90 | 120 | 150
更换室外机风扇电容 | 50 | 60 | 70 | 90 | 120 | 160
清洗 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180
打压 | 110 | 130 | 160 | 190 | 280 | 480
遥控器 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
外机支架 | 80 | 90 | 100 | 160 | 260 | 400
安装 | 200 | 280 | 380 | 520 | 920 | 2000
拆机 | 100 | 150 | 200 | 280 | 400 | 600
更换变压器 | 60 | 80 | 90 | 120 | 160 | 180
更换定频压缩机 | 1600 | 2000 | 3000 | 3600 | 8000 | 20000
更换变频压缩机 | 2000 | 2600 | 4000 | 4600 | 10000 | 26000
更换变频主控板 | 480 | 670 | 880 | 1300 | 3000 | 3600
焊接铜管 | 130 | 140 | 160 | 190 | 260 | 380
内机挂板 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60
打孔普通砖墙 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
打孔混泥土墙 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
高空作业 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 第二家
三坊七巷空调维保价格表
空调维修项目 | 1P～1.5P | 2P | 3P | 5P | 10P | 20P
定频空调基本维修费 | 110 | 150 | 280 | 360 | 700 | 1500
变频空调基本维修费 | 230 | 300 | 360 | 480 | 1000 | 1800
更换风向叶片 | 90 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180
更换导风电机 | 80 | 90 | 110 | 120 | 170 | 280
更换室内风扇电机 | 350 | 420 | 550 | 620 | 700 | 800
更换室外风扇电机 | 450 | 500 | 570 | 660 | 800 | 1700
更换室外风扇叶片 | 130 | 150 | 160 | 180 | 280 | 380
更换室内机电脑板 | 260 | 300 | 400 | 550 | 660 | 700
更换压缩机电容 | 110 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190
清洗系统管路 | 290 | 300 | 380 | 480 | 550 | 650
更换交流接触器 | 120 | 130 | 190 | 240 | 280 | 350
更换四通阀 | 180 | 220 | 280 | 380 | 500 | 600
内外机连接铜管（米） | 100 | 120 | 150 | 170 | 270 | 370
更换遥控器接收器 | 100 | 100 | 130 | 150 | 150 | 160
更换温度传感器 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60
更换室内排水管 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
修漏水（次） | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 220
加氨（R22） | 120 | 160 | 380 | 460 | 1000 | 2000
加氨（R410/R32） | 300 | 330 | 450 | 650 | 1450 | 2500
更换室内机风扇电容 | 60 | 60 | 80 | 90 | 120 | 150
更换室外机风扇电容 | 50 | 60 | 70 | 90 | 120 | 160
清洗 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180
打压 | 110 | 130 | 160 | 190 | 280 | 480
遥控器 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
外机支架 | 80 | 90 | 100 | 160 | 260 | 400
安装 | 200 | 280 | 380 | 480 | 800 | 1700
拆机 | 100 | 150 | 200 | 280 | 400 | 600
更换变压器 | 60 | 80 | 90 | 120 | 160 | 180
更换定频压缩机 | 1600 | 2000 | 3000 | 3600 | 8000 | 20000
更换变频压缩机 | 2000 | 2600 | 4000 | 4600 | 10000 | 26000
更换变频主控板 | 480 | 670 | 880 | 1300 | 3000 | 3300
焊接铜管 | 120 | 130 | 150 | 180 | 250 | 330
内机挂板 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60
打孔普通砖墙 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
打孔混泥土墙 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
高空作业 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 第三家
三坊七巷空调维保价格表
空调维修项目 | 1P～1.5P | 2P | 3P | 5P | 10P | 20P
定频空调基本维修费 | 110 | 140 | 280 | 370 | 590 | 1350
变频空调基本维修费 | 230 | 300 | 392 | 480 | 800 | 1790
更换风向叶片 | 90 | 120 | 130 | 140 | 170 | 180
更换导风电机 | 80 | 90 | 130 | 160 | 180 | 300
更换室内风扇电机 | 360 | 450 | 560 | 680 | 800 | 900
更换室外风扇电机 | 460 | 520 | 580 | 650 | 1000 | 1800
更换室外风扇叶片 | 130 | 160 | 170 | 190 | 300 | 400
更换室内机电脑板 | 260 | 350 | 420 | 560 | 660 | 750
更换压缩机电容 | 110 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190
清洗系统管路 | 290 | 330 | 390 | 490 | 600 | 650
更换交流接触器 | 120 | 130 | 190 | 240 | 280 | 360
更换四通阀 | 180 | 220 | 280 | 390 | 500 | 600
内外机连接铜管（米） | 100 | 130 | 160 | 180 | 280 | 380
更换遥控器接收器 | 100 | 100 | 130 | 150 | 150 | 160
更换温度传感器 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60
更换室内排水管 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
修漏水（次） | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 220
加氨（R22） | 120 | 160 | 380 | 450 | 900 | 1800
加氨（R410/R32） | 300 | 360 | 600 | 700 | 1300 | 2500
更换室内机风扇电容 | 60 | 60 | 80 | 90 | 120 | 150
更换室外机风扇电容 | 50 | 60 | 70 | 90 | 120 | 160
清洗 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180
打压 | 110 | 130 | 160 | 190 | 280 | 480
遥控器 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
外机支架 | 80 | 90 | 100 | 160 | 250 | 450
安装 | 200 | 280 | 380 | 520 | 920 | 2000
拆机 | 100 | 150 | 200 | 280 | 380 | 500
更换变压器 | 60 | 80 | 90 | 120 | 160 | 180
更换定频压缩机 | 1500 | 1850 | 2900 | 3500 | 7500 | 18500
更换变频压缩机 | 2000 | 2600 | 4000 | 4500 | 8800 | 25000
更换变频主控板 | 450 | 650 | 850 | 1250 | 3000 | 3500
焊接铜管 | 130 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300
内机挂板 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60
打孔普通砖墙 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
打孔混泥土墙 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
高空作业 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100

## 三家平均价
三坊七巷物业公司空调维保控制价
空调维修项目 | 1P～1.5P | 2P | 3P | 5P | 10P | 20P
定频空调基本维修费 | 110 | 150 | 280 | 370 | 663.3333 | 1450
变频空调基本维修费 | 230 | 300 | 374 | 480 | 933.3333 | 1863.3333
更换风向叶片 | 90 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180
更换导风电机 | 80 | 90 | 120.3333 | 146.6667 | 176.6667 | 293.3333
更换室内风扇电机 | 356.6667 | 440 | 556.6667 | 660 | 766.6667 | 866.6667
更换室外风扇电机 | 456.6667 | 513.3333 | 576.6667 | 653.3333 | 933.3333 | 1766.6667
更换室外风扇叶片 | 130 | 156.6667 | 166.6667 | 186.6667 | 293.3333 | 393.3333
更换室内机电脑板 | 260 | 333.3333 | 413.3333 | 556.6667 | 660 | 733.3333
更换压缩机电容 | 110 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190
清洗系统管路 | 290 | 320 | 386.6667 | 486.6667 | 583.3333 | 650
更换交流接触器 | 120 | 130 | 190 | 240 | 280 | 356.6667
更换四通阀 | 180 | 220 | 280 | 386.6667 | 500 | 600
内外机连接铜管（米） | 100 | 126.6667 | 156.6667 | 176.6667 | 276.6667 | 376.6667
更换遥控器接收器 | 100 | 100 | 130 | 150 | 150 | 160
更换温度传感器 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60
更换室内排水管 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
修漏水（次） | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 220
加氨（R22） | 120 | 160 | 380 | 456.6667 | 966.6667 | 1933.3333
加氨（R410/R32） | 300 | 350 | 516.6667 | 683.3333 | 1416.6667 | 2533.3333
更换室内机风扇电容 | 60 | 60 | 80 | 90 | 120 | 150
更换室外机风扇电容 | 50 | 60 | 70 | 90 | 120 | 160
清洗 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180
打压 | 110 | 130 | 160 | 190 | 280 | 480
遥控器 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
外机支架 | 80 | 90 | 100 | 160 | 256.6667 | 416.6667
安装 | 200 | 280 | 380 | 506.6667 | 880 | 1900
拆机 | 100 | 150 | 200 | 280 | 393.3333 | 566.6667
更换变压器 | 60 | 80 | 90 | 120 | 160 | 180
更换定频压缩机 | 1566.6667 | 1950 | 2966.6667 | 3566.6667 | 7833.3333 | 19500
更换变频压缩机 | 2000 | 2600 | 4000 | 4566.6667 | 9600 | 25666.6667
更换变频主控板 | 470 | 663.3333 | 870 | 1283.3333 | 3000 | 3466.6667
焊接铜管 | 126.6667 | 140 | 153.3333 | 183.3333 | 253.3333 | 336.6667
内机挂板 | 30 | 43.3333 | 50 | 60 | 60 | 60
打孔普通砖墙 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
打孔混泥土墙 | 123.3333 | 123.3333 | 123.3333 | 123.3333 | 123.3333 | 123.3333
高空作业 | 100 | 103.3333 | 103.3333 | 103.3333 | 103.3333 | 100
下浮率：