## 控制价
空调维保单价控制价
单价：元（含税）
空调维修项目 | 1P～1.5P | 2P | 3P | 5P | 10P | 20P | 30P
定频空调基本维修费 | 120 | 170 | 300 | 420 | 730 | 1566.6667 | 1900
变频空调基本维修费 | 250 | 330 | 393.3333 | 510 | 1116.6667 | 2133.3333 | 3366.6667
更换风向叶片 | 96.6667 | 126.6667 | 146.6667 | 156.6667 | 176.6667 | 193.3333 | 243.3333
更换导风电机 | 90 | 103.3333 | 130 | 160 | 180 | 313.3333 | 453.3333
更换室内风扇电机 | 376.6667 | 460 | 560 | 680 | 800 | 950 | 1066.6667
更换室外风扇电机 | 480 | 540 | 586.6667 | 676.6667 | 1100 | 1800 | 2333.3333
更换室外风扇叶片 | 136.6667 | 166.6667 | 180 | 203.3333 | 340 | 456.6667 | 516.6667
更换室内机电脑板 | 273.3333 | 356.6667 | 433.3333 | 573.3333 | 680 | 760 | 840
更换压缩机电容 | 120 | 163.3333 | 196.6667 | 210 | 220 | 236.6667 | 266.6667
清洗系统管路 | 293.3333 | 336.6667 | 393.3333 | 490 | 600 | 663.3333 | 733.3333
更换交流接触器 | 126.6667 | 143.3333 | 190 | 240 | 280 | 376.6667 | 460
更换四通阀 | 186.6667 | 233.3333 | 286.6667 | 400 | 600 | 733.3333 | 933.3333
内外机连接铜管（米） | 110 | 136.6667 | 166.6667 | 183.3333 | 283.3333 | 383.3333 | 453.3333
更换遥控器接收器 | 108.3333 | 110 | 130 | 150 | 150 | 166.6667 | 186.6667
更换温度传感器 | 33.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 63.3333 | 63.3333 | 63.3333
更换室内排水管 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333
修漏水（次） | 133.3333 | 133.3333 | 176.6667 | 180 | 203.3333 | 220 | 266.6667
加氨（R22） | 130 | 173.3333 | 380 | 460 | 1166.6667 | 2466.6667 | 3633.3333
加氨（R410/R32） | 343.3333 | 393.3333 | 586.6667 | 800 | 1633.3333 | 2766.6667 | 4133.3333
更换室内机风扇电容 | 68.3333 | 70 | 85 | 93.3333 | 123.3333 | 153.3333 | 163.3333
更换室外机风扇电容 | 56.6667 | 73.3333 | 90 | 110 | 126.6667 | 173.3333 | 193.3333
清洗 | 90 | 100 | 116.6667 | 130 | 150 | 180 | 336.6667
打压 | 120 | 136.6667 | 166.6667 | 200 | 310 | 486.6667 | 633.3333
遥控器 | 46.6667 | 46.6667 | 46.6667 | 46.6667 | 46.6667 | 46.6667 | 46.6667
外机支架 | 86.6667 | 96.6667 | 120 | 160 | 280 | 400 | 566.6667
安装 | 230 | 300 | 406.6667 | 530 | 933.3333 | 2300 | 3666.6667
拆机 | 116.6667 | 163.3333 | 250 | 320 | 466.6667 | 700 | 900
更换变压器 | 60 | 80 | 90 | 120 | 166.6667 | 183.3333 | 206.6667
更换定频压缩机 | 1766.6667 | 2133.3333 | 3433.3333 | 3900 | 8833.3333 | 24333.3333 | 31333.3333
更换变频压缩机 | 2266.6667 | 2833.3333 | 4500 | 5200 | 12666.6667 | 27666.6667 | 40666.6667
更换变频主控板 | 510 | 713.3333 | 1053.3333 | 1566.6667 | 3333.3333 | 3800 | 4333.3333
焊接铜管 | 146.6667 | 163.3333 | 180 | 200 | 266.6667 | 380 | 633.3333
内机挂板 | 33.3333 | 40 | 53.3333 | 66.6667 | 66.6667 | 60 | 73.3333
打孔普通砖墙 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333
打孔混泥土墙 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
高空作业 | 126.6667 | 126.6667 | 126.6667 | 126.6667 | 126.6667 | 126.6667 | 126.6667
报价：下浮率： 注：报价均为含税价并开具增值税专用发票