附件2：

报价单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹分体壁挂式空调（冷暖型，变频） | 1.功率：1.3KW。 2.匹数：1.5 3.制冷量：3.5KW 4.制热量：5.0KW | 2台 |
| 2 | 2匹分体壁挂式空调（冷暖型，变频） | 1.功率：1.8KW。 2.匹数：2 3.制冷量：5.2KW 4.制热量：6.4KW | 10台 |
| 3 | 3匹分体壁挂式空调（冷暖型，变频） | 1.功率：2.7KW。 2.匹数：3 3.制冷量：7.2KW 4.制热量：9.1KW | 3台 |
| 最高限价（60000）人民币 |  | 报价 ： |  |

注：报价包含完成本项目工作所产生的全部费用。