## 控制价
坊巷物业公司空调维保报价单
单价：元（含税）
项目 | 1P～1.5P | 2P | 3P | 5P | 10P | 20P | 30P
定频空调基本维修费 | 100 | 150 | 200 | 300 | 600 | 1000 | 1500
变频空调基本维修费 | 200 | 280 | 360 | 450 | 800 | 1500 | 2100
更换风向叶片 | 100 | 120 | 150 | 180 | 190 | 200 | 220
更换导风电机 | 80 | 90 | 120 | 160 | 180 | 300 | 420
更换室内风扇电机 | 360 | 450 | 560 | 680 | 800 | 900 | 1000
更换室外风扇电机 | 460 | 520 | 580 | 650 | 1000 | 1800 | 2200
更换室外风扇叶片 | 120 | 160 | 170 | 190 | 300 | 400 | 450
更换室内机电脑板 | 460 | 560 | 650 | 860 | 1200 | 1600 | 1800
更换压缩机电容 | 110 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
清洗系统管路 | 290 | 330 | 390 | 490 | 600 | 650 | 700
更换交流接触器 | 120 | 130 | 190 | 240 | 280 | 360 | 460
更换四通阀 | 180 | 220 | 280 | 390 | 500 | 600 | 650
内外机连接铜管（米） | 100 | 130 | 160 | 180 | 280 | 380 | 450
更换遥控器接收器 | 100 | 100 | 130 | 150 | 150 | 160 | 180
更换温度传感器 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60
更换室内排水管 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
修漏水（次） | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 220 | 260
加氨（R22） | 120 | 160 | 380 | 460 | 1000 | 2000 | 3200
加氨（R410/R32） | 300 | 360 | 500 | 700 | 1500 | 2600 | 3800
更换室内机风扇电容 | 60 | 60 | 80 | 90 | 120 | 150 | 150
更换室外机风扇电容 | 50 | 60 | 70 | 90 | 120 | 160 | 180
清洗 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 300
打压 | 110 | 130 | 160 | 190 | 280 | 480 | 600
遥控器 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
外机支架 | 80 | 90 | 100 | 160 | 260 | 400 | 500
安装 | 200 | 280 | 380 | 520 | 920 | 2000 | 3000
拆机 | 100 | 150 | 200 | 280 | 400 | 600 | 800
更换变压器 | 60 | 80 | 90 | 120 | 160 | 180 | 200
更换定频压缩机 | 1600 | 2000 | 3000 | 3600 | 8000 | 20000 | 30000
更换变频压缩机 | 2000 | 2600 | 4000 | 4600 | 10000 | 26000 | 38000
更换变频主控板 | 480 | 670 | 880 | 1300 | 3000 | 3600 | 3800
更换压力开关 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1500 | 3000 | 4500
更换蒸发器 | 500 | 700 | 1200 | 1800 | 2100 | 2800 | 3200
更换冷凝器 | 600 | 800 | 1300 | 1800 | 2100 | 2800 | 3200
更换膨胀阀 | 300 | 500 | 800 | 1600 | 2000 | 2600 | 3000
更换水泵 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
修接水盘及排水管漏堵 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400
焊接铜管 | 130 | 140 | 160 | 190 | 260 | 380 | 600
内机挂板 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60
打孔普通砖墙 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
打孔混泥土墙 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
高空作业 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
报价：下浮率：
注：报价均为含税价并开具增值税专用发票